Опросный лист для заказа деаэратора атмосферного типа ДА

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О., должн.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонка КДА типовая или укажите производительность (т/час): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КДА-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КДА-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КДА-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-200 или иное (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бак БДА типовой или укажите нужный объем бака (м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БДА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-50 |
|  | БДА-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-75 или иное (указать) |
|  | БДА-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-... |
| Охладитель выпара ОВА (определяется типом колонки КДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОВА-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВА-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОВА-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительное устройство (определяется типом колонки КДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидрозатвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клапан предохранительный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатоотводчик ; допустимый перепад давлений – МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | датчик уровня, контроллер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильник отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да - количество шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение патрубков на колонке КДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака деаэраторного БДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да; тип - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение патрубков на баке БДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип соединения колонки и бака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель уровня (по возможности укажите требуемую маркировку): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водяной (стандартно) |  |  | визуальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магнитный |  |  | с аналоговым преобразователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция бака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка для обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубной системы в охладителе ОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-68 (стандартно) |  |  |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МНЖ 5-1 |  |  |  |  |
| Теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – необходимо заполнить опросный лист на подбор теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Требуемая дата поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие эскиза аппарата (приложить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Возможна поставка аппаратов в полной комплектации «под ключ», ШМР, ПНР.

**При отсутствии эскиза заполните таблицу штуцеров на стр№2 и наши конструктора сделают вам индивидуальный чертеж.

Заполненный лист направляйте по e-mail:

zakaz@zavodpem.ru

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ»

тел.: 8-800-500-19-50

zavodpem.ru

| Эскиз аппарата - схематичное изображение патрубков ***вы можете изобразить вручную ваши пожелания или прислать нам ТЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на эскизе | Назначение штуцера | Размер внутренний, мм | Давление условное, МПа | Вылет штуцера от корпуса, мм | Примечание |

Заполненный лист направляйте по e-mail:

zakaz@zavodpem.ru

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ»

тел.: 8-800-500-19-50

zavodpem.ru