ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа резервуаров СУГ

(в т.ч. резервуарной установки для СУГ, резервуаров ПС, БС)

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О., должн.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел. , эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| Маркировка аппарата (если имеется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем номинальный, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корпуса, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление рабочее/расчетное, Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Исполнение (одностенный/двустенный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды (состав) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды рабочая/расчетная, оС |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района установки, балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки аппарата (подземное/надземное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса (ст.3, 09Г2С, 12х18н10т, др) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленный срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип опор (стойки, лапы, седловая по ОСТ 26-2091-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (на фундамент (ленточный, свайный, плитный и т.д.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие подогревателя, (да/нет; вид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее покрытие, (да/нет; вид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешнее покрытие, (да/нет; вид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её крепления, (да/нет; тип, толщина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость приварки полос для площадок и лестниц для аппаратов работающих при давлении более 0,07 Мпа (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания, (да/нет; вид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для резервуарной установки для сжиженных газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход по паровой фазе, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация аппарата КОФиК, ЗРА, КИПиА: *отметьте V нужные параметры или добавьте свои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект ответных фланцев (тип) |  |  |  |  |  | Иное: (указать) |  |  |
|  | Комплект крепежа и прокладок(тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запас крепежа на лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая дата поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие эскиза аппарата (приложить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Возможна поставка аппаратов в полной комплектации «под ключ», ШМР, ПНР.

**При отсутствии эскиза заполните таблицу штуцеров на стр№2 и наши конструктора сделают вам индивидуальный чертеж.

Заполненный лист направляйте по e-mail:

zakaz@zavodpem.ru

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ»

тел.: 8-800-500-19-50

zavodpem.ru

| Эскиз аппарата - схематичное изображение патрубков ***вы можете изобразить вручную ваши пожелания или прислать нам ТЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на эскизе | Назначение штуцера | Размер внутренний, мм | Давление условное, МПа | Вылет штуцера от корпуса, мм | Примечание |

Заполненный лист направляйте по e-mail:

zakaz@zavodpem.ru

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ»

тел.: 8-800-500-19-50

zavodpem.ru